## МКД К.Беляева 40 Б
Перечень работ и услуг технического обслуживания и содержания МКД по адресу :г. Пермь, ул. Космонавта Беляева 40Б, на 2026г.
Работа (услуга) | Цена, руб. | Объем (площадь жилых и нежилых помещений) | Кол-во (кол-во месяцев) | Итого-стоимость, руб.
Размер платы за работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций и не несущих конструкций МКД | 0.59 | 13438.42 | 12 | 95144.01
Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов | 0.01 | 13438.42 | 12 | 1612.61
Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен, колонн, столбов, лестниц, перегородок, подвалов, фасадов многоквартирных домов | 0.11 | 13438.42 | 12 | 17738.71 | Гусев |  | отоплен | сан | эл | аварий
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий, покрытий, балок (ригелей) многоквартирных домов | 0.12 | 13438.42 | 12 | 19351.32 |  |  | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов | 0.03 | 13438.42 | 12 | 4837.83
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов | 0.15 | 13438.42 | 12 | 24189.16 | 78000 | 1.52 | 0.61 | 0.46 | 0.3 | 0.15
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 0.11 | 13438.42 | 12 | 17738.71
Размер платы за работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 7 | 13438.42 | 12 | 1128827.28 | [9 empty] | 85308.18
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов | [13 empty] | 18786.84
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лифта (лифтов) в многоквартирном доме | [13 empty] | 388639.74
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме | [13 empty] | 26449.98
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах: (пластинчатый бойлер) | [12 empty] | #REF! | 519184.74
Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах:
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах
Размер платы за работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме | 5.67 | 13438.42 | 12 | 914350.1 | [6 empty] | 1.09 | 14647.8778
Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях в домах, не оборудованных газовыми плитами | [11 empty] | 175774.5336
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты
Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме
Влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек
Мытье окон
Очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов)
Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме
Содержание контейнерных площадок
Организация накопления отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов.
Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория): | 4.11 | 13438.42 | 12 | 662782.87
Работы по содержанию придомовой территории для многоквартирных домов в холодный период года: очистка кровли от снега, сбивание сосулек, очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см; сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); очистка придомовой территории от наледи и льда; очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка; уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в т.ч. вывоз снега, механизированная уборка)
Работы по содержанию придомовой территории для многоквартирных домов в теплый период года: подметание и уборка придомовой территории; очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов; уборка и выкашивание газонов; прочистка ливневой канализации; уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка, в т.ч. кронирование деревьев.
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды работников, занятых управлением многоквартирным домом, и прочие управленческие расходы | 6.24 | 13438.42 | 12 | 1006268.89
Размер платы за текущий ремонт жилого здания | 5.01 | 13438.42 | 12 | 807917.81
Итого за содержание и техническое обслуживание общего имущества | 28.62 | 13438.42 | 12 | 4615290.96
Note on B28: убрать план уборка снега 800тыс. В год
Note on B29: Автор: убрать кошение газона план

## МКД К.Беляева 40В
Перечень работ и услуг технического обслуживания и содержания МКД по адресу :г. Пермь, ул. Космонавта Беляева 40В, на 2026г.
Работа (услуга) | Цена, руб. | Объем (площадь жилых и нежилых помещений) | Кол-во (кол-во месяцев) | Итого-стоимость, руб. | [7 empty] | 12648.32
Размер платы за работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций и не несущих конструкций МКД | 0.59 | 12646.12 | 12 | 89534.53
Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов | 0.01 | 12646.12 | 12 | 1517.53
Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен, колонн, столбов, лестниц, перегородок, подвалов, фасадов многоквартирных домов | 0.11 | 12646.12 | 12 | 16692.88 | гусев |  | отоплен | сан | эл | аварий
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий, покрытий, балок (ригелей) многоквартирных домов | 0.12 | 12646.12 | 12 | 18210.41
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов | 0.03 | 12646.12 | 12 | 4552.6 | 78000 | 1.52 | 0.61 | 0.46 | 0.3 | 0.15
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов | 0.15 | 12646.12 | 12 | 22763.02 |  |  | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 0.11 | 12646.12 | 12 | 16692.88
Размер платы за работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 7 | 12646.12 | 12 | 1062274.08
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов | 0.25 | 12646.12 | 12 | 37938.36
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лифта (лифтов) в многоквартирном доме | 1.65 | 12646.12 | 12 | 250393.18
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме | 0.16 | 12646.12 | 12 | 24280.55
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах: (пластинчатый бойлер) | 1.35 | 12646.12 | 12 | 204867.14
Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах: | 1.47 | 12646.12 | 12 | 223077.56
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячееводоснабжение) в многоквартирных домах | 1.37 | 12646.12 | 12 | 207902.21
Размер платы за работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме | 6.79 | 12646.12 | 12 | 1030405.86
Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях в домах, не оборудованных газовыми плитами | 0.55 | 13438.42 | 12 | 88693.57 | [6 empty] | 0
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты | 1.2 | 12646.12 | 12 | 182104.13
Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 3.74 | 12646.12 | 12 | 567557.87
Влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек | 0.06 | 12646.12 | 12 | 9105.21
Мытье окон | 0.01 | 12646.12 | 12 | 1517.53
Очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов) | 0.04 | 12646.12 | 12 | 6070.14
Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 0.05 | 12646.12 | 12 | 7587.67
Содержание контейнерных площадок | 0.36 | 12646.12 | 12 | 54631.24
Организация накопления отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов. | 0.05 | 12646.12 | 12 | 7587.67
Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория): | 4.48 | 12646.12 | 12 | 679855.41
Работы по содержанию придомовой территории для многоквартирных домов в холодный период года: очистка кровли от снега, сбивание сосулек, очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см; сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); очистка придомовой территории от наледи и льда; очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка; уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в т.ч. вывоз снега, механизированная уборка) | 2.16 | 12646.12 | 12 | 327787.43
Работы по содержанию придомовой территории для многоквартирных домов в теплый период года: подметание и уборка придомовой территории; очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов; уборка и выкашивание газонов; прочистка ливневой канализации; уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка, в т.ч. кронирование деревьев. | 0.51 | 12646.12 | 12 | 77394.25
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды работников, занятых управлением многоквартирным домом, и прочие управленческие расходы | 6.24 | 12646.12 | 12 | 946941.47
Размер платы за текущий ремонт жилого здания | 4.28 | 12646.12 | 12 | 649504.72
Итого за содержание и техническое обслуживание общего имущества | 29.38 | 12646.12 | 12 | 4458516.07
29,38
Note on B28: убрать план уборка снега 800тыс. В год
Note on B29: Автор: убрать кошение газона план

## МКД К.Беляева 40 Г
Перечень работ и услуг технического обслуживания и содержания МКД по адресу :г. Пермь, ул. Космонавта Беляева 40Г, на 2026г.
Работа (услуга) | Цена, руб. | Объем (площадь жилых и нежилых помещений) | Кол-во (кол-во месяцев) | Итого-стоимость, руб. | [6 empty] | 12711.9
Размер платы за работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций и не несущих конструкций МКД | 0.59 | 12711.9 | 12 | 90000.25
Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов | 0.01 | 12711.9 | 12 | 1525.43
Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен, колонн, столбов, лестниц, перегородок, подвалов, фасадов многоквартирных домов | 0.11 | 12711.9 | 12 | 16779.71 | гусев |  | отоплен | сан | эл | аварий
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий, покрытий, балок (ригелей) многоквартирных домов | 0.12 | 12711.9 | 12 | 18305.14
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов | 0.03 | 12711.9 | 12 | 4576.28 | 78000 | 1.52 | 0.61 | 0.46 | 0.3 | 0.15
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов | 0.15 | 12711.9 | 12 | 22881.42 |  |  | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 0.11 | 12711.9 | 12 | 16779.71
Размер платы за работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 7 | 12711.9 | 12 | 1067799.6
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов | 0.25 | 12711.9 | 12 | 38135.7
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лифта (лифтов) в многоквартирном доме | 1.65 | 12711.9 | 12 | 251695.62
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме | 0.16 | 12711.9 | 12 | 24406.85
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах: (пластинчатый бойлер) | 1.35 | 12711.9 | 12 | 205932.78
Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах: | 1.47 | 12711.9 | 12 | 224237.92
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячееводоснабжение) в многоквартирных домах | 1.37 | 12711.9 | 12 | 208983.64
Размер платы за работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме | 6.79 | 12711.9 | 12 | 1035765.61
Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях в домах, не оборудованных газовыми плитами | 0.55 | 12711.9 | 12 | 83898.54
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты | 1.2 | 12711.9 | 12 | 183051.36
Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 3.74 | 12711.9 | 12 | 570510.07
Влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек | 0.06 | 12711.9 | 12 | 9152.57
Мытье окон | 0.01 | 12711.9 | 12 | 1525.43
Очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов) | 0.04 | 12711.9 | 12 | 6101.71
Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 0.05 | 12711.9 | 12 | 7627.14
Содержание контейнерных площадок | 0.36 | 12711.9 | 12 | 54915.41
Организация накопления отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов. | 0.05 | 12711.9 | 12 | 7627.14
Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория): | 4.48 | 12711.9 | 12 | 683391.74
Работы по содержанию придомовой территории для многоквартирных домов в холодный период года: очистка кровли от снега, сбивание сосулек, очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см; сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); очистка придомовой территории от наледи и льда; очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка; уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в т.ч. вывоз снега, механизированная уборка) | 2.16 | 12711.9 | 12 | 329492.45
Работы по содержанию придомовой территории для многоквартирных домов в теплый период года: подметание и уборка придомовой территории; очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов; уборка и выкашивание газонов; прочистка ливневой канализации; уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка, в т.ч. кронирование деревьев. | 0.51 | 12711.9 | 12 | 77796.83
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды работников, занятых управлением многоквартирным домом, и прочие управленческие расходы | 6.24 | 12711.9 | 12 | 951867.07
Размер платы за текущий ремонт жилого здания | 4.28 | 12711.9 | 12 | 652883.18
Итого за содержание и техническое обслуживание общего имущества | 29.38 | 12711.9 | 12 | 4481707.46
Note on B28: убрать план уборка снега 800тыс. В год
Note on B29: Автор: убрать кошение газона план

## МКД К.Беляева 40 Д
Перечень работ и услуг технического обслуживания и содержания МКД по адресу :г. Пермь, ул. Космонавта Беляева 40Д, на 2026г.
Работа (услуга) | Цена, руб. | Объем (площадь жилых и нежилых помещений) | Кол-во (кол-во месяцев) | Итого-стоимость, руб. | [8 empty] | 12944.48
Размер платы за работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций и не несущих конструкций МКД | 0.59 | 12942.68 | 12 | 91634.17
Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов | 0.01 | 12942.68 | 12 | 1553.12
Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен, колонн, столбов, лестниц, перегородок, подвалов, фасадов многоквартирных домов | 0.11 | 12942.68 | 12 | 17084.34 |  |  | гусев |  | отоплен | сан | эл | аварий
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий, покрытий, балок (ригелей) многоквартирных домов | 0.12 | 12942.68 | 12 | 18637.46
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов | 0.03 | 12942.68 | 12 | 4659.36 |  |  | 78000 | 1.52 | 0.61 | 0.46 | 0.3 | 0.15
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов | 0.15 | 12942.68 | 12 | 23296.82 |  |  |  |  | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 0.11 | 12942.68 | 12 | 17084.34
Размер платы за работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 7 | 12942.68 | 12 | 1087185.12
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов | 0.25 | 12942.68 | 12 | 38828.04
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лифта (лифтов) в многоквартирном доме | 1.65 | 12942.68 | 12 | 256265.06
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме | 0.16 | 12942.68 | 12 | 24849.95
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах: (пластинчатый бойлер) | 1.35 | 12942.68 | 12 | 209671.42
Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах: | 1.47 | 12942.68 | 12 | 228308.88
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячееводоснабжение) в многоквартирных домах | 1.37 | 12942.68 | 12 | 212777.66
Размер платы за работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме | 6.79 | 12942.68 | 12 | 1054569.57 | 1.09 | 14107.52
Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях в домах, не оборудованных газовыми плитами | 0.55 | 12942.68 | 12 | 85421.69 |  | 169290.24
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты | 1.2 | 12942.68 | 12 | 186374.59
Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 3.74 | 12942.68 | 12 | 580867.48
Влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек | 0.06 | 12942.68 | 12 | 9318.73
Мытье окон | 0.01 | 12942.68 | 12 | 1553.12
Очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов) | 0.04 | 12942.68 | 12 | 6212.49
Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 0.05 | 12942.68 | 12 | 7765.61
Содержание контейнерных площадок | 0.36 | 12942.68 | 12 | 55912.38
Организация накопления отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов. | 0.05 | 12942.68 | 12 | 7765.61
Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория): | 4.48 | 12942.68 | 12 | 695798.48
Работы по содержанию придомовой территории для многоквартирных домов в холодный период года: очистка кровли от снега, сбивание сосулек, очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см; сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); очистка придомовой территории от наледи и льда; очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка; уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в т.ч. вывоз снега, механизированная уборка) | 2.16 | 12942.68 | 12 | 335474.27
Работы по содержанию придомовой территории для многоквартирных домов в теплый период года: подметание и уборка придомовой территории; очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов; уборка и выкашивание газонов; прочистка ливневой канализации; уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка, в т.ч. кронирование деревьев. | 0.51 | 12942.68 | 12 | 79209.2
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды работников, занятых управлением многоквартирным домом, и прочие управленческие расходы | 6.24 | 12942.68 | 12 | 969147.88 | [9 empty] | 80762.32
Размер платы за текущий ремонт жилого здания | 4.28 | 12942.68 | 12 | 664736.04 | [9 empty] | 55394.67
Итого за содержание и техническое обслуживание общего имущества | 29.38 | 12942.68 | 12 | 4563071.26
сверить актуальные площади помещений на итогам 6 мес 26г
Note on B28: убрать план уборка снега 800тыс. В год
Note on B29: Автор: убрать кошение газона план

## МКД К.Беляева 61В
Перечень работ и услуг технического обслуживания и содержания МКД по адресу :г. Пермь, ул. Космонавта Беляева 61/В, на 2026г.
Работа (услуга) | Цена, руб. |  |  | Объем (площадь жилых помещений/ кол-во квартир) | Кол-во в мес | Итого-стоимость, руб.
| 2024 | 2025г. | 2026г.
Техническое обслуживание общедомовых конструктивных элементов | 0.6 | 0.6 | 0.63 | 8065,2 | 12 | 60972.91
Техническое обслуживание общедомовых сетей инженерных систем и оборудования | 1.53 | 1.53 | 1.6 | 8065,2 | 12 | 154851.84
Аварийное обслуживание | 0.75 | 0.75 | 0.78 | 8065,2 | 12 | 75490.27
Техническое обслуживание дымоходов и вентиляционных шахт | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 8065,2 | 12 | 35809.49
Техническое обслуживание лифтового хозяйства | 2.02 | 2.02 | 2.11 | 8065,2 | 12 | 204210.86
Техническое обслуживание систем дымоудаления, пож. водопровод и автоматической пожарной сигнализации, СКУД(ворота) | 2.8 | 3.74 | 3.91 | 8065,2 | 12 | 378419.18
Уборка мест общего пользования | 1.83 | 1.83 | 1.91 | 8065,2 | 12 | 184854.38
Содержание придомовой территории | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 8065,2 | 12 | 222599.52
Содержание мест накопления ТКО | 0.29 | 0.29 | 0.3 | 8065,2 | 12 | 29034.72
Дератизация, дезинсекция | 0.29 | 0.29 | 0.3 | 8065,2 | 12 | 29034.72
Сбор, передача в спец.организации и обезвреживание ртутьсодержащих ламп | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 8065,2 | 12 | 5806.94
Обслуживание общедомовых приборов учета | 0.16 | 0.2 | 0.21 | 8065,2 | 12 | 20324.3
Расходы по управлению | 7.13 | 8.13 | 8.5 | 8065,2 | 12 | 822650.4
Текущий ремонт | 5.52 | 7 | 7.32 | 8065,2 | 12 | 708447.17
ИТОГО |  | 28.99 | 30.3 | 8065,2 | 12 | 2932506.7
Налоги |  |  | 1.52 | 8065,2 | 12 | 147109.25
Итого с налогами |  |  | 31.82 | 8065,2 | 12 | 3079615.97
Услуги консьержа, с налогами | 25.53 | 510 | 645 | 188 | 12 | 1455120
|  | 28,99 | 30,52
21.99
|  | 0 | 30.29
|  | =C20+1,5 | 1.53
121260

## МКД Ш.Космонавтов ,104
| Затраты на управление многоквартирного дома, по адресу: г. Пермь, шоссе Космонавтов,104 на 2026г. | [5 empty] | Утверждено: Директор ООО "УК "А-Элита" | Утверждено: Директор ООО "УК "А-Элита" _____________ Желтовских А.В.
| Работа (услуга) | Тариф 2024г | Тариф на 2026 г. | Тариф до 01.04. 2026г. | процент изменения | Объем (площадь жилых и нежилых помещений) | Стоимость в месяц, руб. 2024г | Стоимость в месяц, 2026г руб. | Кол-во (кол-во месяцев) | Итого-стоимость, руб. 2026г
Цена от 2019г., руб.
12 | Содержание конструктивных элементов зданий, обслуживание внутридомового инженерного оборудования (в том числе аварийное обслуживание) | 5.7 | 6.62 | 6.6 | 0.2 | 5609.6 | 31974.72 | 37135.6 | 12 | 445627.2
9 | Санитарное обслуживание домовладений - уборка придомовой территории, уход за зелеными насаждениями | 1.2 | 1.44 | 1.4 | 0.2 | 5609.6 | 6731.52 | 8077.8 | 12 | 96933.6
3 | Уборка мест общего пользования | 2.2 | 2.64 | 2.6 | 0.2 | 5609.6 | 12341.12 | 14809.3 | 12 | 177711.6
19.5 | Дератизация и дезинсекция по уничтожению грызунов и насекомых | 0.3 | 0.33 | 0.3 | 0.1 | 5609.6 | 1682.88 | 1851.2 | 12 | 22214.4
3.22 | Обслуживание дымоходов и вентиляционных шахт | 0.4 | 0.44 | 0.4 | 0.1 | 5609.6 | 2243.8 | 2468.2 | 12 | 29618.4
| Содержания систем дымоудаления и систем автоматической пожарной сигнализации, в нерабочем состоянии | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 5609.6 | 0 | 0 | 12 | 0
2.54 | Обслуживание систем ДУ и ПТ, в нерабочем состоянии | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 5609.6 | 0 | 0 | 12 | 0
2.22 | Обслуживание мусоропровода | 1.2 | 1.44 | 1.4 | 0.2 | 5609.6 | 6731.5 | 8077.8 | 12 | 96933.6
0.14 | Содержание лифтового хозяйства | 3 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 5609.6 | 16828.8 | 18511.7 | 12 | 222140.4
0.92 | Содержание площадки сбора КГМ | 0 | 0.36 | 0.4 | 0.1 | 5609.6 | 0 | бюджет текущий ремонт | 12 | #VALUE! | УК взлет
1.42 | Обслуживание общедомовых приборов учета системы отопления | 0.1 | 0.13 | 0.1 | 0.3 | 5609.6 | 561 | 729.2 | 12 | 8750.4
4.56 | Обслуживание общедомовых приборов учета системы горячего водоснабжения | 0.1 | 0.13 | 0.1 | 0.3 | 5609.6 | 561 | 729.2 | 12 | 8750.4
0.66 | Обслуживание общедомовых приборов учета системы холодного водоснабжения | 0 | 0.13 | 0.1 | 0.3 | 5609.6 | 0 | 729.2 | 12 | 8750.4
0.08 | Услуги управления | 6.2 | 6.82 | 6.8 | 0.1 | 5609.6 | 34779.5 | 38257.5 | 12 | 459090
0.5 | Итого содержание | 20.3 | 23.78 | 23.5 | 0.1 | 5609.6 | 113874.9 | 131825.6 | 12 | 1581907.2
0.04 | Текущий ремонт | 7.1 | 7.9 | 7.9 | 0.1 | 5609.6 | 39828.2 | 44315.8 | 12 | 531789.6
| ИТОГО СОДЕРЖАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ | 27.4 | 31.68 | 31.4 |  | 5609.6 |  | 176141.4
3.2 | Дополнительные услуги консьерж и управляющий, в т.ч налог 5% | 4.4 | 8.6 | 8.6 | 0.5 | 5609.6 | 24682.2 | 48242.6 | 12 | 578911.2
0
| пред |  | 2,1 |  |  | 11780.16 |  |  |  | 0
|  |  | 6.5 |  |  | 36462.4 |  |  |  | 0
|  | 5.35 | 0 |  | 0.86
0.14
|  |  | 8.6 |  | 48242.56
[5 empty] | 6.5 | консьержи |  | 30000
[5 empty] | 2.1 | председатель |  | 10000
[5 empty] | 8.6 |  |  | 40000

## МКД Мира ,122_2
Утверждено: Директор ООО "УК "А-Элита"
Затраты на управление многоквартирного дома, по адресу: г. Пермь, ул. Мира 122/2
Стоимость услуг, входящих в состав размера платы по содержанию жилых помещений 6-11 этажных домов с благоустройством, оборудованные мусоропроводом и (или) лифтом, и (или) системами пожаротушения и дымоудаления
Работа (услуга) | Цена от 2019г., руб. | Цена на 2026г. | Объем (площадь жилых и нежилых помещений) | Стоимость в месяц, руб. | Кол-во (кол-во месяцев) | Итого-стоимость, руб.
1. Плата за текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома | 12 | 13.44 | 2310.2 | 27722.4 | 12 | 332668.8
текущий ремонт | 9 | 10.08 | 2310.2 | 20791.8 | 12 | 249501.6
- Услуги по управлению | 3 | 3.36 | 2310.2 | 6930.6 | 12 | 83167.2
2. Плата за содержание общего имущества многоквартирного дома | 19.5 | 21.84 | 2310.2 | 45048.9 | 12 | 540586.8
- Содержание конструктивных элементов зданий, обслуживание внутридомового инженерного оборудования (в том числе аварийное обслуживание) | 3.22 | 3.61 | 2310.2 | 7438.844 | 12 | 89266.128
- Содержание иного общего имущества: |  |  | 2310.2 | 0 | 12 | 0
- Санитарное обслуживание домовладений - уборка придомовой территории, уход за зелеными насаждениями | 2.54 | 2.84 | 2310.2 | 5867.908 | 12 | 70414.896
- Уборка мест общего пользования | 2.22 | 2.49 | 2310.2 | 5128.644 | 12 | 61543.728
- Дератизация и дезинсекция по уничтожению грызунов и насекомых | 0.14 | 0.16 | 2310.2 | 323.428 | 12 | 3881.136
- Обслуживание дымоходов и вентиляционных шахт | 0.92 | 1.03 | 2310.2 | 2125.384 | 12 | 25504.608
- Обслуживание мусоропроводов | 1.42 | 1.59 | 2310.2 | 3280.484 | 12 | 39365.808
- Обслуживание лифтового хозяйства | 4.56 | 5.11 | 2310.2 | 10534.512 | 12 | 126414.144
- Содержание мест накопления ТКО | 0.66 | 0.74 | 2310.2 | 1524.732 | 12 | 18296.784
- Обслуживание общедомовых приборов учета системы отопления | 0.08 | 0.09 | 2310.2 | 184.816 | 12 | 2217.792
- Обслуживание общедомовых приборов учета системы горячего водоснабжения | 0.5 | 0.56 | 2310.2 | 1155.1 | 12 | 13861.2
- Обслуживание общедомовых приборов учета системы холодного водоснабжения | 0.04 | 0.04 | 2310.2 | 92.408 | 12 | 1108.896
3. Плата за услуги, работы по управлению многоквартирным домом | 3.2 | 3.58 | 2310.2 | 7392.64 | 12 | 88711.68
Итого | 31.5 | 35.28 | 2310.2 | 72771.3 | 12 | 873255.6
С централизованным холодным водоснабжением, централизованным горячим водоснабжением, централизованным отоплением, канализацией, газоснабжением

## ТК МКД К.Беляева 40 Б
[15 empty] | Утверждаю: Директор ООО "УК "А-Элита" ________________ Желтовских А.В. "31" декабря 2020 года | [12 empty] | План работ по статье текущий ремонт по МКД г. Пермь, ул. Космонавта Беляева 40Б, на 2026 год | [20 empty] | Утверждаю: Директор ООО "УК "А-Элита" ________________ Желтовских А.В. "22" декабря 2025 года
Отчет по текущему ремонту МКД по адресу :г. Пермь, ул. Космонавта Беляева 40Б, за 2020г.
№ | Выполненные работы по текущему ремонту: | Выполненные работы по текущему ремонту: | ед.изм | Цена за единицу | Объем работ | Итого стоимость, руб. | факт, 6 мес. | Итого работ | 2020 | [11 empty] | Факт за 2020 | Пояснения | откл |  | № | № | Выполненные работы по текущему ремонту: | Выполненные работы по текущему ремонту: | ед.изм | Цена за единицу | Объем работ | Итого стоимость, руб. | факт работ | № | Работы по текущему ремонту: | ед.изм | Цена за единицу | Объем работ | Итого стоимость, руб. | Сроки работ на 2027г. | Итого работ
[9 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | [21 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
|  | Остаток/ перерасход за 2019 год |  |  |  | -224239.56 | [14 empty] | 514836.98 | Факт оплаты за год |  |  |  | 1 |  | Остаток/ перерасход за 2021 год |  |  |  | 21704.42 |  | 1 | Остаток/ перерасход за 2025 год |  |  |  | -575939.93
[35 empty] | Поступления от использования общего имущества МКД, за 2026год, план |  |  |  | 90400
[26 empty] | 2 |  | План поступления за 2022 год без учета неплатежей |  |  |  | 914350.1 |  | 2 | План поступления на 2026год |  |  |  | 807917.81
[35 empty] | Подготовка к отопительному сезону 2026-2027гг., промывка системы отопления, с материалами |  |  |  | 70000
[35 empty] | Монтаж обвязки системы ХВС верхняя зона 25 этаж.(составлено в ценах 2025 года) | 1 констр. | 184011.25 | 1констр. | 184011.25
[35 empty] | Модернизация преобразователей частоты (ПЧ) для насосов Grundfos системы ХВС, в ценах 2025 года | 1 компл. | 70000 | 1 комп. | 70000 | bar: 2020 май to 2020 сентябрь
[35 empty] | Замена распределительных гребенок системы отопления в ИТП , с заменой запорной арматуры ниж. и верх. Зона, в ценах 2025 года | 1 компл. | 125686.5 | 1 комп. | 125686.5 | bar: 2020 май to 2020 сентябрь
[35 empty] | Местный ремонт в местах общего пользования. -ремонт деревянных дверей (регулировка, петли, ручки, доводчики) -ремонт штукатурки стен пожарной лестницы - покраска металлических ограждений | 1 услуга | 17200 | 1 услуга | 17200 | bar: 2020 май to 2020 сентябрь
[35 empty] | Замена кранов д 15 мм на распределительных гребенках системы отопления(1-14 этажи), материалы в ценах 12.2025г. | 1 услуга | 81503.4 | 1 услуга | 81503.4 | bar: 2020 май to 2020 сентябрь
[35 empty] | Итого |  |  |  | 478401.15 | bar: 2020 май to 2020 сентябрь
[26 empty] | 5.3. |  | замена поворотных затворов. | #REF! | 6480 | 4 | 25920 | 25920 | 7 | bar: 2020 май to 2020 сентябрь
3.3. |  | замена редукторов давления. | шт. | 3500 | 10 | 35000 |  | 10 | [12 empty] | 60000 | дополнительно стоимость работ | -25000 | факт стоимость и работа | 4 | 6 |  | Частичный ремонт кровли, герметизация проходов коммуникаций, примыканий |  | #REF! | 1 | 60000 | 0 | 8 |  |  |  |  | -156023.27
4 |  | Частичный ремонт кровли, герметизация проходов коммуникаций, примыканий Ремонт парапетов, прочие |  | 35000 | 1 | 60000 | 60000 | 1 | [12 empty] | 26625 | часть работ перенесли на 2021г. | 33375 | парапет | 5 | 7 | Подготовка к отопительному сезону 2021-2022гг. Сдача опрессовки, промывка теплообменников ГВС ( замена вышедших из строя затворов, шаровых кранов, манометров, термометров и прочего оборудования) | Подготовка к отопительному сезону 2021-2022гг. Сдача опрессовки, промывка теплообменников ГВС ( замена вышедших из строя затворов, шаровых кранов, манометров, термометров и прочего оборудования) | шт. | 42500 | 1 | 42500 | 42500 | 9 | bar: 2020 июль to 2020 сентябрь
5 |  | подотчет материалы строительные | [18 empty] | 41715.94 | факт |  |  | 6 | 9 |  | Местный ремонт в местах общего пользования. -ремонт деревянных дверей (регулировка, петли, ручки, доводчики) -отделка стен лестницы с первого на цокольный этаж -окраска стен лифтового холла первого этажа -окраска панелей фасада у входной группы | шт. | 40000 | 1 | 40000 | 40000 | 10 | bar: 2020 июль to 2020 сентябрь
6 |  | лампы моп |  | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 18997.67 | не учли в планировании |  |  | 7 | 9 |  | Устройство резиновых (антискользящих) покрытий в местах повышенной проходимости жителей. | п.м | 500 | 20 | 10000 | 0 | 11 | bar: 2020 июль to 2020 сентябрь
7 |  | обогреватель входная группа |  |  |  | 0 | [14 empty] | 8043.27 | повышение комфорта |  |  | 8 | 10 |  | Ремонт входных групп, ПВХ конструкции | м.п. | 15000 | 1 | 15000 |  | 12 | bar: 2020 июль to 2020 сентябрь
8 |  | ремонт холлов, плитка откосы |  |  |  | 0 | [14 empty] | 11125 | ремонтные работы |  |  | 9 | 11 |  | Утепление вен. Канала Р17 и выхода на лоджии технического этажа | 1 |  |  | 5000 | 5000 | bar: 2020 июль to 2020 сентябрь
[26 empty] | 12 |  | Модернизация диспетчеризации управления лифтовым оборудованием(установка комплекса ОБЬ) | шт. | 37500 | 1 | 37500 | 37500 | bar: 2020 июль to 2020 сентябрь
[26 empty] | 13 |  | Текущий ремонт лифтового оборудования |  | 68400 | 1 | 68400 | 68400 | bar: 2020 июль to 2020 сентябрь
9 |  | сантехника |  |  |  | 0 | [14 empty] | 13754 | факт |  |  | 10 | 14 |  | Итого работ, в сумме, в руб. |  |  |  | #REF! | #REF! | bar: 2020 июль to 2020 сентябрь
10 |  | ремонт входных групп ПВХ |  |  |  | 0 | [14 empty] | 15147.88 | факт |  |  | 11 | 15 |  | Дефицит/ профицит |  |  |  | #REF! | #REF! | bar: 2020 июль to 2020 сентябрь
11 |  | транспортные инженерные услуги |  |  |  | 0 | [14 empty] | 19197.28 | факт |  |  | 12 | bar: 2020 июль to 2020 сентябрь
12 | Подготовка к отопительному сезону 2019-2020гг. Сдача опрессовки, промывка теплообменников ГВС ( замена вышедших из строя затворов, шаровых кранов, манометров, термометров и прочего оборудования) | Подготовка к отопительному сезону 2019-2020гг. Сдача опрессовки, промывка теплообменников ГВС ( замена вышедших из строя затворов, шаровых кранов, манометров, термометров и прочего оборудования) | шт. | 42500 | 1 | 42500 | 42500 | 1 | [12 empty] | 42500 | Выполнение требований РСО | 0 | морилов | 13 |  |  | замена входных дверей????? |  |  |  | 914350.1 | #REF! | bar: 2020 июнь to 2020 август
13 |  | Ремонт цоколя фасада, укладка камня | м.кв. | 500 | 20 | 10000 | [18 empty] | 14 | [5 empty] | мун | 5.52 | тек | bar: 2020 июнь to 2020 август
14 | Текущий ремонт лифтового оборудования | Замена масла в лебедке лифтов | шт. | 10500 | 1 | 10500 | 10500 | 1 | [12 empty] | 10500 | регламент ТО | 0 | [8 empty] | 19.3 | с услугами банка | bar: 2020 апрель
15 |  | Оплата товара- урны Космос 4 шт. | шт. | 0 | 0 | 0 | 1 | [13 empty] | 1287 | на складе, установка в апреле 21г. | -1287 | bar: 2020 март
16 |  | Итого работ, в сумме, в руб. |  |  |  | #REF! | 113000 | [13 empty] | 268893 |  | #REF!
17 |  | Дефицит/ профицит |  |  |  | #REF! | [14 empty] | 21704.42
[6 empty] | #REF! | 801350.1 |  | 2020 февраль: #REF! | #REF! |  |  | дефицит по 4 домам | [8 empty] | доходы ОИ
[5 empty] | мун | 5.52 | тек
[6 empty] | 19.3 | с услугами банка | 7,3 упр
330274.65
|  | всего по отчету | #REF!
2353876.32
#REF!
Note on V5: admin: оплата
Note on C30: admin: кол-во дверей
Note on G33: admin: план+ остаток2019- тариф

## ТК МКД К.Беляева 40 В
[15 empty] | Утверждаю: Директор ООО "УК "А-Элита" ________________ Желтовских А.В. "31" декабря 2020 года | [8 empty] | План работ по статье текущий ремонт по МКД г. Пермь, ул. Космонавта Беляева 40В, на 2026 год | [25 empty] | Утверждаю: Директор ООО "УК "А-Элита" ________________ Желтовских А.В. "22" декабря 2025 года
Отчет по текущему ремонту МКД по адресу :г. Пермь, ул. Космонавта Беляева 40В, за 2020г.
№ | Выполненные работы по текущему ремонту: | Выполненные работы по текущему ремонту: | ед.изм | Цена за единицу | Объем работ | Итого стоимость, руб. | Итого работ | [12 empty] | Факт за 2020г. |  | откл от плана | № | Выполненные работы по текущему ремонту: | Выполненные работы по текущему ремонту: | ед.изм | Цена за единицу | Объем работ | Итого стоимость, руб. | Итого работ | № | Выполненные работы по текущему ремонту: | ед.изм | Цена за единицу | Объем работ | Итого стоимость, руб. | Итого работ | № | Работы по текущему ремонту: | ед.изм | Цена за единицу | Объем работ | Итого стоимость, руб. | 2026год
[8 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | оплата | Пояснения | [22 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
|  | Остаток/ перерасход за 2019 год |  |  |  | -299499.45 | [13 empty] | 553078.91 | Факт оплаты за год |  | 1 |  | Остаток/ перерасход за 2020 год |  |  |  | -186573 |  | 1 | Остаток/ перерасход за 2021 год |  |  |  | -186573 |  | 1 | Остаток/ перерасход за 2025 год |  |  |  | -155865.9
[23 empty] | 2 |  | План поступления за 2021 год без учета неплатежей |  |  |  | 1030406 |  | 2 | План поступления за 2022 год без учета неплатежей |  |  |  | 1030406 |  | 2 | Поступления от использования общего имущества МКД, за 2026год, план |  |  |  | 89200
[34 empty] | Поступления от использования общего имущества МКД |  |  |  |  | План поступления за 2026год |  |  |  | 649504.72
1 | Местный ремонт этажных холлов, пожарной лестницы, мест общего пользования. | Местный ремонт холла первого этажа, мест общего пользования. | м.кв. | 200 | 200 | 40000 | 200 | [12 empty] | 26500 | по факту | 13500 | 3 | Местный ремонт этажных холлов, пожарной лестницы, мест общего пользования. | Местный ремонт холла первого этажа, мест общего пользования. | м.кв. | 375 | 200 | 75000 | 75000 | 3 | Ремонт отделки моп первого этажа, лифтовых и этажных холлов | м.кв. | 375 | 200 | 75000 |  | 3 | bar: август to сентябрь
2 | Ремонтные работы по герметизации витражей фасада, чистка поверхностей витражей. | Ремонтные работы по герметизации витражей фасада, чистка поверхностей витражей. | м.кв. | 34.2 | 5261.4 | 180000 | 5261 | [12 empty] | 157060.5 | в т.ч. герметизация швов | 22940 | 4 | Ремонтные работы по герметизации витражей фасада, чистка поверхностей витражей. | Ремонтные работы по герметизации витражей фасада, чистка поверхностей витражей. | м.кв. | 34.2 | 5261.4 | 180000 | 144600 | 4 | Ремонтные работы по герметизации витражей фасада, чистка поверхностей витражей. | м.кв. | 34.2 | 5261.4 | 180000 |  | 4 | bar: сентябрь
3 |  | Ремонт инженерных коммуникаций, в т.ч. |  | 270000 |  | 270000 | [16 empty] | 5 |  | Замена редукторов давления. | шт. | 6000 | 10 | 60000 | 60000 | 5 | Замена редукторов давления. | шт. | 6000 | 10 | 60000 |  | 5
3.1. |  | замена труб обвязки теплообменников ГВС; | м.п | 27500 | 4 | 110000 | 4 | [12 empty] | 0 | перенос на 2021г | 110000 | 6 | Подготовка к отопительному сезону 2019-2020гг. Сдача опрессовки, промывка теплообменников ГВС ( замена вышедших из строя затворов, шаровых кранов, манометров, термометров и прочего оборудования) | Подготовка к отопительному сезону 2021-2022гг. Сдача опрессовки, промывка теплообменников ГВС ( замена вышедших из строя затворов, шаровых кранов, манометров, термометров и прочего оборудования) | шт. | 42500 | 1 | 42500 | 42500 | 6 | Подготовка к отопительному сезону 2021-2022гг. Сдача опрессовки, промывка теплообменников ГВС ( замена вышедших из строя затворов, шаровых кранов, манометров, термометров и прочего оборудования) | шт. | 42500 | 1 | 42500 |  | 6 | Подготовка к отопительному сезону 2026-2027гг., промывка системы отопления, с материалами |  |  |  | 70000 | bar: июнь to август
[39 empty] | Перепрограммирование работы лифтов |  |  |  | 2800 | bar: июнь to август
[39 empty] | Ремонт лифтовых холлов с 1 по 25 этажи, материалы в ценах 2025 года. |  |  | 25 эт | 278805 | bar: июнь to август
[39 empty] | Модернизация преобразователей частоты (ПЧ) для насосов Grundfos системы ХВС, в ценах 2025 года | 1 компл. | 150000 | 1 комп. | 70000 | bar: июнь to август
[39 empty] | Замена распределительных гребенок системы отопления в ИТП , с заменой запорной арматуры ниж. и верх.зона, в ценах 2025 года | 1 компл. | 125686.5 | 1 комп. | 125686.5 | bar: июнь to август
3.2. |  | замена лежанок горячего водоснабжения; | м.п | 2083.3 | 60 | 125000 | 10 | [12 empty] | 0 | перенос на 2021г | 125000 | 7 | 6 | Местный ремонт в местах общего пользования. -ремонт деревянных дверей (регулировка, петли, ручки, доводчики) -отделка стен лестницы с первого на цокольный этаж -окраска стен лифтового холла первого этажа -окраска панелей фасада у входной группы - ремонтные работы на кровле | шт. | 78000 | 1 | 78000 | 78000 | 7 | Местный ремонт в местах общего пользования. -ремонт деревянных дверей (регулировка, петли, ручки, доводчики) - покраска металлических ограждений - ремонт штукатурки пожарной лестницы | шт. | 78000 | 1 | 78000 |  | 7 | Местный ремонт в местах общего пользования. -ремонт деревянных дверей (регулировка, петли, ручки, доводчики) - покраска металлических ограждений - ремонт штукатурки пожарной лестницы |  |  |  | 17200
[39 empty] | Итого работ, в сумме, в руб. |  |  |  | 564491.5 | bar: июль to сентябрь
18347.32 | bar: июль to сентябрь
[34 empty] | Услуги управления |  |  |  | 0 | bar: август to октябрь
5 | Ремонт цоколя фасада, укладка камня | Ремонт цоколя фасада, укладка камня | м.п | 500 | 20 | 10000 | 20 | [12 empty] | 10000 |  | 0 | 4 | 7 | Устройство резиновых (антискользящих) покрытий в местах повышенной проходимости жителей. | п.м | 500 | 20 | 10000 |  | 10 | Итого работ, в сумме, в руб. |  |  |  | #REF! |  | 10 | bar: июнь to август
6 | Подготовка к отопительному сезону 2019-2020гг. Сдача опрессовки, промывка теплообменников ГВС ( замена вышедших из строя затворов, шаровых кранов, манометров, термометров и прочего оборудования) | Подготовка к отопительному сезону 2019-2020гг. Сдача опрессовки, промывка теплообменников ГВС ( замена вышедших из строя затворов, шаровых кранов, манометров, термометров и прочего оборудования) | шт. | 42500 | 1 | 42500 | 1 | [12 empty] | 42500 |  | 0 | 5 | 8 | Электротехнические работы: -установка датчиков оптико-акустических в МОП -замена вышедших из строя ламп и светильников светодиодными. | шт. |  |  | 0 |  | 11 | Дефицит/ профицит |  |  |  | #REF! |  | 11 | bar: июнь to август
5 |  | подотчет материалы | [17 empty] | 41715.94 | #REF! | -41716 | 10 | 10 | Ремонт входных групп, ПВХ конструкции | шт. |  |  | 15000 | 15000 | bar: август to октябрь
6 |  | лампы моп | [17 empty] | 8864.57 | #REF! | -8865 | 11 | 11 | Окраска металлических ограждений декоративных конструкций на кровле. | м.п. | 55000 | 1 | 55000 | 0 | bar: август to октябрь
[23 empty] | 12 |  | Модернизация диспетчеризации управления лифтовым оборудованием(установка комплекса ОБЬ) | шт. | 37500 | 1 | 37500 | 37500 | bar: август to октябрь
[23 empty] | 13 |  | Текущий ремонт лифтового оборудования |  | 71400 | 1 | 71400 | 71400 | bar: август to октябрь
8 |  | ремонт холлов, плитка откосы | [17 empty] | 11125 | текущий ремонт | -11125 | 14 |  | Итого работ, в сумме, в руб. |  |  |  | #REF! | #REF! | bar: август to октябрь
9 |  | сантехника | [17 empty] | 13754 | #REF! | -13754 | 15 |  | Дефицит/ профицит |  |  |  | #REF! | #REF! | bar: август to октябрь
10 |  | ремонт входных групп ПВХ | [17 empty] | 15147.88 | #REF! | -15148 | bar: август to октябрь
11 |  | транспортные инженерные услуги | [17 empty] | 19197.28 | #REF! | -19197 | bar: август to октябрь
12 |  | Ремонт цоколя фасада, укладка камня | м.п | 500 | 20 | 10000 | 10000 | январь: 20 | 10000 | ремонт
13 | Текущий ремонт лифтового оборудования | Замена масла в лебедке лифтов, замена КВШ | шт. | 40500 | 1 | 40500 | 1 | [12 empty] | 40500 | регламент ТО | 0 | bar: апрель
14 | Подготовка к отопительному сезону 2019-2020гг. Сдача опрессовки, промывка теплообменников ГВС ( замена вышедших из строя затворов, шаровых кранов, манометров, термометров и прочего оборудования) | Подготовка к отопительному сезону 2019-2020гг. Сдача опрессовки, промывка теплообменников ГВС ( замена вышедших из строя затворов, шаровых кранов, манометров, термометров и прочего оборудования) | шт. | 42500 | 1 | 42500 | 42500 | [12 empty] | 42500 | Выполнение требований РСО | 0 | bar: январь; июль to сентябрь
15 |  | Оплата товара- урны Космос 4 шт. | шт. | 0 | 0 | 0 | 1 | [12 empty] | 1287 | на складе, установка в апреле 21г. | -1287 | [6 empty] | муниципальный 5,52 | bar: апрель
16 |  | Итого работ, в сумме, в руб. |  |  |  | #REF! | [13 empty] | 440152 |  | #REF!
17 |  | Дефицит/ профицит |  |  |  | #REF! | [13 empty] | -186573
#REF!
муниципальный 5,52
Note on AL27: admin: план+ остаток2019- тариф
Note on AE33: admin: план+ остаток2019- тариф
Note on C37: admin: кол-во дверей
Note on G41: admin: план+ остаток2019- тариф

## ТК МКД К.Беляева 40 Г
[13 empty] | Утверждаю: Директор ООО "УК "А-Элита" ________________ Желтовских А.В. "31" декабря 2020 года | [9 empty] | План работ по статье текущий ремонт по МКД г. Пермь, ул. Космонавта Беляева 40Г, на 2026 год | [19 empty] | Утверждаю: Директор ООО "УК "А-Элита" ________________ Желтовских А.В. "22" декабря 2025 года
Отчет по текущему ремонту МКД по адресу :г. Пермь, ул. Космонавта Беляева 40Г, за 2020г.
№ | Выполненные работы по текущему ремонту: | Выполненные работы по текущему ремонту: | ед.изм | Цена за единицу | Объем работ | Итого стоимость, руб. | Итого работ | [12 empty] | Факт за 2020 | Примечание | откл | № | Выполненные работы по текущему ремонту: | Выполненные работы по текущему ремонту: | ед.изм | Цена за единицу | Объем работ | Итого стоимость, руб. | Итого работ | № | Работы по текущему ремонту: | ед.изм | Цена за единицу | Объем работ | Итого стоимость, руб. | 2025год
[8 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | [17 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
|  | Остаток/ перерасход за 2019 год |  |  |  | -295698.2 | [13 empty] | 543823.1211 | Факт оплаты за год |  | 1 |  | Остаток/ перерасход за 2020 год |  |  |  | -35423 |  | 1 | Остаток/ перерасход за 2025 год |  |  |  | 183670.11
[23 empty] | 2 |  | План поступления за 2021 год без учета неплатежей |  |  |  | 1035766 |  | 2 | Поступления от использования общего имущества МКД, за 2026год, план |  |  |  | 113200
[32 empty] | План поступления на 2026год |  |  |  | 652883.18
3.1. |  | замена лежанок горячего водоснабжения; |  | #REF! | 60 | #REF! | 60 | [12 empty] | 0 | перенос на 2021г | #REF! | 6 |  | Замена поворотных затворов. | #REF! | 6480 | 4 | 25920 | 25920 | 6 | Подготовка к отопительному сезону 2026-2027гг., промывка системы отопления, с материалами |  |  |  | 70000 | bar: июнь to июль
[32 empty] | Перепрограммирование работы лифтов |  |  |  | 2800 | bar: июнь to июль
[32 empty] | Ремонт лифтовых холлов с 1 по 25 этажи, материалы в ценах 2025 года.(установка светильников(2-24эт.), покраска двери узлов учета на этажах и противопожарных дверей первого этажа) |  |  | 25 этажей. | 278805 | bar: июнь to июль
[32 empty] | Замена распределительных гребенок системы отопления в ИТП , с заменой запорной арматуры ниж. и верх.зона, в ценах 2025 года |  |  | 1 комп. | 105883 | bar: июнь to июль
3.3. |  | замена редукторов давления. | шт. | 3500 | 10 | 35000 | 10 | [12 empty] | 57200 | #REF! | -22200 | 8 |  | Местный ремонт в местах общего пользования. -ремонт деревянных дверей (регулировка, петли, ручки, доводчики) -отделка стен лестницы с первого на цокольный этаж -окраска стен лифтового холла первого этажа -окраска панелей фасада у входной группы | шт. | 40000 | 1 | 40000 | 40000 | 8 | Установка дефлекторов над вытяжными шахтами на кровле, в ценах 2025 года |  |  | 2 дефлект | 310000 | bar: июль; сентябрь
4 |  | Частичный ремонт кровли, герметизация проходов коммуникаций, примыканий |  | 35000 | 1 | 60000 | 1 | [12 empty] | 0 |  | 60000 | 9 |  | Устройство резиновых (антискользящих) покрытий в местах повышенной проходимости жителей. | п.м | 500 | 20 | 10000 | 10000 | 9 | Итого работ, в сумме, в руб. |  |  |  | 767488 | bar: июнь to июль
5 | Ремонт цоколя фасада, укладка камня | Ремонт цоколя фасада, укладка камня | шт. | 500 | 20 | 10000 | 20 | [12 empty] | 10000 |  | 0 | 7 |  | Электротехнические работы: -установка датчиков оптико-акустических в МОП -замена вышедших из строя ламп и светильников светодиодными. | шт. | 0 | 1 | bar: июнь to июль
4 |  | подотчет материалы |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 41715.94 | фактические расходы |  | 8 |  | Нанесение резинового покрытия на крыльцо входной группы. | шт. |  |  | 0 | bar: сентябрь to октябрь
5 |  | сантехника |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 13754 | фактические расходы |  | 10 |  | Ремонт входных групп, ПВХ конструкции | м.п. | 176 | 85 | 15000 | 15000 | 10 |  |  |  |  | 182265.29 | bar: сентябрь to октябрь
Герметизация углового нащельника на 26 этаже одного угла | bar: сентябрь to октябрь
6 |  | лампы моп |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 8864.57 | фактические расходы |  | 11 |  | Окраска металлических ограждений декоративных конструкций на кровле. | м.п. | 471 | 85 | 40000 | 40000 | 11 | bar: сентябрь to октябрь
[23 empty] | 12 |  | Модернизация диспетчеризации управления лифтовым оборудованием(установка комплекса ОБЬ) | шт. | 37500 | 1 | 37500 | 37500 | 12 | bar: сентябрь to октябрь
[23 empty] | 13 |  | Текущий ремонт лифтового оборудования |  | 3400 | 1 | 3400 | 3400 | bar: сентябрь to октябрь
7 |  | ремонт входных групп ПВХ |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 15148 | фактические расходы |  | 14 |  | Итого работ, в сумме, в руб. |  |  |  | 171820 | 171820 | bar: сентябрь to октябрь
8 |  | Частичный ремонт кровли, герметизация проходов коммуникаций, примыканий Ремонт парапетов, прочие |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 26625 | по факту |  | 15 |  | Дефицит/ профицит |  |  |  | 828523 | 828523 | bar: сентябрь to октябрь
9 |  | обогреватель входная группа | [17 empty] | 8043.27 | повышение комфорта | bar: сентябрь to октябрь
10 |  | транспортные инженерные услуги |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 19197.28 | фактические расходы | bar: сентябрь to октябрь
11 | Подготовка к отопительному сезону 2019-2020гг. Сдача опрессовки, промывка теплообменников ГВС ( замена вышедших из строя затворов, шаровых кранов, манометров, термометров и прочего оборудования) | Подготовка к отопительному сезону 2019-2020гг. Сдача опрессовки, промывка теплообменников ГВС ( замена вышедших из строя затворов, шаровых кранов, манометров, термометров и прочего оборудования) | шт. | 42500 | 1 | 42500 | 1 | [12 empty] | 42500 | Выполнение требований РСО | 0 | bar: сентябрь to октябрь
12 | Текущий ремонт лифтового оборудования | Замена масла в лебедке лифтов, замена КВШ | шт. | 40500 | 1 | 40500 | 1 | [12 empty] | 40500 | регламент ТО | 0 | bar: сентябрь to октябрь
13 |  | Оплата товара- урны Космос 4 шт. | шт. | 0 | 0 | 0 | 1 | [12 empty] | 1287 | на складе, установка в апреле 21г. | -1287 | bar: апрель
14 |  | Итого работ, в сумме, в руб. |  |  |  | #REF! | [13 empty] | 283548
15 |  | Дефицит/ профицит |  |  |  | #REF! | [13 empty] | -35423
Note on AE26: admin: план+ остаток2019- тариф
Note on C30: admin: кол-во дверей
Note on G33: admin: план+ остаток2019- тариф

## ТК МКД К.Беляева 40 Д
[15 empty] | Утверждаю: Директор ООО "УК "А-Элита" ________________ Желтовских А.В. "30" декабря 2020 года | [10 empty] | План работ по статье текущий ремонт по МКД г. Пермь, ул. Космонавта Беляева 40Д, на 2021 год | [14 empty] | Утверждаю: Директор ООО "УК "А-Элита" ________________ Желтовских А.В. "30" декабря 2021года | [7 empty] | План работ по статье текущий ремонт по МКД г. Пермь, ул. Космонавта Беляева 40Д, на 2026 год | [14 empty] | Утверждаю: Директор ООО "УК "А-Элита" ________________ Желтовских А.В. "22" декабря 2025года
Отчет по текущему ремонту МКД по адресу :г. Пермь, ул. Космонавта Беляева 40Д, за 2020г.
№ | Выполненные работы по текущему ремонту: | Выполненные работы по текущему ремонту: | ед.изм | Цена за единицу | Объем работ | Итого стоимость, руб. |  | Итого работ | [13 empty] | Факт за 2020 | Примечание | откл | № | Выполненные работы по текущему ремонту: | ед.изм | Цена за единицу | Объем работ | Итого стоимость, руб. |  | Итого работ | № | Выполненные работы по текущему ремонту: | 2021 год | [11 empty] | Факт на 01.09.21 | № | Выполненные работы по текущему ремонту: | ед.изм | Цена за единицу | Объем работ |  | Итого стоимость, руб. | № | Выполненные работы по текущему ремонту: | Перенос работ на 2027г. | 2026 год | [11 empty] | Факт на 01.09.21
[9 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | [14 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | [11 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
|  | Остаток/ перерасход за 2019 год |  |  |  | -113638 | [15 empty] | 571871.66 | Факт оплаты за год |  | 1 | Остаток/ перерасход за 2020 год |  |  |  | #REF! |  |  |  | Остаток/ перерасход за 2020 год | [13 empty] | 1 | Остаток/ перерасход за 2025год |  |  |  |  | -374639.73
[25 empty] | 2 | План поступления за 2021 год без учета неплатежей |  |  |  | 1054570 |  |  |  | План поступления за 2021 год без учета неплатежей | [13 empty] | 2 | Поступления от использования общего имущества МКД, за 2026год, план |  |  |  |  | 89200
[49 empty] | План поступления на 2026год |  |  |  |  | 664736.04
3 |  | Ремонт инженерных коммуникаций, в т.ч. |  | 270000 |  | 270000 | 150000 | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | 5 | Замена редукторов давления. | шт. | 6000 | 10 | 60000 | [16 empty] | 60000 | 5 | Подготовка к отопительному сезону 2026-2027гг., промывка системы отопления, с материалами |  |  |  |  | 70000 | [15 empty] | 60000
3.1. |  | замена лежанок горячего водоснабжения; | п.м. | 2083.3 | 60 | 125000 | 60 | [14 empty] | 0 |  |  | 6 | Замена поворотных затворов. | шт. | 6480 | 4 | 25920 | 25920 | [15 empty] | 25920 | 7 | Местный ремонт в местах общего пользования. -ремонт деревянных дверей |  |  |  |  | 17200 | [15 empty] | #REF!
[49 empty] | Ремонт лифтовых холлов с 1 по 25 этажи, материалы в ценах 2025 года. |  |  | 25 этажей. | 343980 |  |  |  | 343980
[49 empty] | Замена распределительных гребенок системы отопления в ИТП , с заменой запорной арматуры ниж. и верх.зона, в ценах 2025 года |  |  | 1 комп. | 105883 | 105883
[49 empty] | Установка дефлекторов над вытяжными шахтами на кровле |  |  | 2 дефлек. |  | 310000
[49 empty] | Итого работ, в сумме, в руб. |  |  |  |  | 503083
4 |  | подотчет материалы |  |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | фактические расходы | 41715.94 | #REF! | #REF! | 9 | Устройство резиновых (антискользящих) покрытий в местах повышенной проходимости жителей. | п.м | 500 | 20 | 10000 | [17 empty] | 9
5 |  | сантехника |  |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | фактические расходы | 8864.57 |  | -60000 | 8 | Электротехнические работы: -установка датчиков оптико-акустических в МОП -замена вышедших из строя ламп и светильников светодиодными. | шт. | 0 | 1 | 0 | [17 empty] | 10 | [21 empty] | #REF!
6 |  | лампы моп |  |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | фактические расходы | 15148 |  | -10000 | 9 | Нанесение резинового покрытия на крыльцо входной группы. | м.кв. |  |  | 0 | [17 empty] | 11
[25 empty] | 10 | Ремонт входных групп, ПВХ конструкции | шт. |  |  | 15000 | [16 empty] | 15000 | 15 | [5 empty] | -123786.69
0
#REF!
7 |  | ремонт входных групп ПВХ |  |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | фактические расходы | 19197.28 | #REF! | -42500 | 11 | Окраска металлических ограждений декоративных конструкций на кровле. | м.п. | 471 | 85 | 40000 | [16 empty] | 0 | 10 | [21 empty] | 15000
[25 empty] | 12 | Модернизация диспетчеризации управления лифтовым оборудованием(установка комплекса ОБЬ) | шт. | 37500 | 1 | 37500 | [16 empty] | 37500 | 11 | [21 empty] | #REF!
[25 empty] | 13 | Ремонт детских площадок | [20 empty] | 15000 | 12 | [21 empty] | 38400
[25 empty] | 14 | Замена деревянных дврей в холле перрвого этажа | [20 empty] | #REF! | [22 empty] | #REF!
[25 empty] | 15 | Текущий ремонт лифтового оборудования | шт. | 28400 | 1 | 28400 | [16 empty] | 38400 | [22 empty] | #REF!
8 |  | транспортные инженерные услуги |  |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | фактические расходы | 57200 | #REF! | #REF! | 16 | Итого работ, в сумме, в руб. |  |  |  | #REF! | [16 empty] | #REF!
4 |  | Частичный ремонт кровли, герметизация проходов коммуникаций, примыканий |  | #REF! | 1 | 60000 |  | 1 | [13 empty] | 0 |  | #REF! | 17 | Дефицит/ профицит |  |  |  | #REF! | [16 empty] | #REF! | bar: июнь to август
7 |  | обогреватель входная группа | [18 empty] | повышение комфорта | 8043 | повышение комфорта | bar: ноябрь
5 | Ремонт цоколя фасада, укладка камня | Ремонт цоколя фасада, укладка камня | #REF! | 500 | 20 | 10000 |  | 20 | [13 empty] | 10000 |  | #REF! |  | Дефицит/ профицит |  |  |  | #REF! | bar: август
6 | Подготовка к отопительному сезону 2019-2020гг. Сдача опрессовки, промывка теплообменников ГВС ( замена вышедших из строя затворов, шаровых кранов, манометров, термометров и прочего оборудования) | Подготовка к отопительному сезону 2019-2020гг. Сдача опрессовки, промывка теплообменников ГВС ( замена вышедших из строя затворов, шаровых кранов, манометров, термометров и прочего оборудования) | шт. | 42500 | 1 | 42500 |  | 1 | [13 empty] | 42500 | Выполнение требований РСО | [6 empty] | 1054569.57 | bar: июнь to август
теплообменники
замена дверей
[40 empty] | 155200 | 38800
Note on AF35: admin: план+ остаток2019- тариф

## ТК МКД Ш.Космонавтов,104
Утверждаю: Директор ООО "УК "А-Элита" ________________ Желтовских А.В. "22" декабря 2025 года
План на текущий ремонт многоквартирного дома, по адресу:г. Пермь, шоссе Космонавтов,104 на 2026год
Запланированные работы по текущему ремонту: | ед.изм | Цена за единицу | Объем работ | Итого стоимость, руб. | Итого работ | Перенос работ на 2027г | 2024 год | [11 empty] | Факт 2020 | Пояснения
[7 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
Остаток по статье текущий ремонт за 2025г |  |  |  |  | 223665.59
Поступления от использования общего имущества МКД, за 2026год, план |  |  |  |  | 36500
Сумма текущего ремонта , план 2026 |  |  |  |  | 531789.6
Подготовка к отопительному сезону | 1 комплекс. | 36000 | 1 комплекс | 36000 | 36000 | bar: 2024 год июнь to 2024 год август
На кровле восстановить пояс кирпичной кладки вдоль примыкания. Восстановить примыкание вдоль парапетов, вент. шахт и помещения машинного отделения. Оштукатуривание вент. шахт. Частично восстановить капельник (крышки парапетов из листового железа) | 1 комп. | 352800 | 1комп. | 352800 |  | 352800 | bar: 2024 год июнь to 2024 год август
Перерезка стояков отопления МОП с узла в магистрали дома с заменой в подвале МКД | 1 услуга | 58000 | 1 услуга | 58000 | 58000 | bar: 2024 год май to 2024 год август
Восстановление дренажа + обустройство лотка ливневой на газоне | 1 услуга | 48000 | 1 услуга | 48000 | 48000 | bar: 2024 год май to 2024 год июнь
Установка воздухоотводчиков на стояках системы отопления на тех.этаже | 1 шт. | 2295.66 | 23шт. | 52800 | 52800 | bar: 2024 год апрель
Обустройство дренажа в повале МКД | 1 услуга | 74000 | 1 услуга | 74000 | 74000 | bar: 2024 год июль
Восстановление освещения и установка силовых розеток на тех.этаже. | 1 линия | 97200 | 1 линия | 97200 | 97200 | bar: 2024 год июнь to 2024 год август
Чистка проезжей части от снега | 4 раза | 48000 | 4 раза | 48000 | 48000 | bar: 2024 год январь to 2024 год март
Благоустройство детской площадки | 1 услуга | 220000 | 1 услуга | 220000 |  | 220000 | bar: 2024 год май to 2024 год июль
Планировка и отсыпка щебнем парковочных мест | 1 услуга | 157000 | 1 услуга | 157000 |  | 157000 | bar: 2024 год май to 2024 год июль
Монтаж ограждения территории со стороны улицы Кронштадтская | 1 услуга | 520000 | 1 услуга | 520000 | 52000 | bar: 2024 год июнь to 2024 год сентябрь
Установка автоматики открывания ворот и кнопки вызова. | 1 комлект | 320000 | 1 комплект | 320000 | 320000 | bar: 2024 год май to 2024 год июнь
Итого |  |  |  |  | 786000
Финансовый результат |  |  |  |  | 5955.2
0 |  |  |  | 29075.3
0
2019 план |  | 165493
2019 факт |  | 136417.7
82.43%
остаток на 2020 |  | 29075.3
ИП Кайзер |  |  |  |  | претендент
замена деревянных дверей на металлопласт на пожарной лестнице в доме по адресу: г. Пермь ул. Шоссе космонавтов 104 , 9шт. | 286070 |  |  |  | замена деревянных дверей на металлопласт на пожарной лестнице в доме по адресу: г. Пермь ул. Шоссе космонавтов 104 , 9шт. |  | 2024 год май: 245600; 2024 год июнь: 8; 2024 год июль: 5
замена деревянных окон на металлопласт на пожарной лестнице в доме по адресу: г. Пермь ул. Шоссе космонавтов 104 | 63750 |  |  |  | замена деревянных окон на металлопласт на пожарной лестнице в доме по адресу: г. Пермь ул. Шоссе космонавтов 104 |  | 2024 год май: 101340
дополнения , отливы | 51172 |  | 5шт |  | дополнения , отливы
сумма | 400992 | 50124 | 250620 |  | сумма |  | 2024 год май: 346940; 2024 год июнь: 43367.5; 2024 год июль: 216837.5; 2024 год октябрь: 346940
замене охранной комнаты (стенки) на металлопласт на первом этаже в доме по адресу: г. Пермь ул. Шоссе космонавтов 104 | 78491.41 |  |  |  | замене охранной комнаты (стенки) на металлопласт на первом этаже в доме по адресу: г. Пермь ул. Шоссе космонавтов 104
Восстановление вытяжки канализационных стояков | м2 |  | 30 | 16200 | 1 | bar: 2024 год март
| 43367.5 | 47704.25

## ТК МКД Мира ,122-2
Утверждаю: Директор ООО "УК "А-Элита" ________________ Желтовских А.В. "22" декабря 2025 года
План на текущий ремонт многоквартирного дома, по адресу: г. Пермь, ул. Мира 122/2 на период на 2026г.
Запланированные работы по текущему ремонту: | ед.изм | Цена за единицу | Объем работ | Итого стоимость, руб. | Итого работ | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Факт з 9 мес. 2021г. | Прим.
[6 empty] | 43831 | 43862 | 43891 | 43921.3333 | 43951.3333 | 43981.3333 | 44011.3333 | 44041.3333 | 44071.3333 | 44101.3333 | 44131.3333 | 44161.3333
Остаток статьи текущий ремонт за 2025г |  |  |  | -639544.53 | [16 empty] | -306875.73 | -230156.7975
Доходы от использования ОИ МКД на 26г. , план |  |  |  | 45300 | [15 empty] | проверить оплату аренды
Сумма текущего ремонта , план 2026 |  |  |  | 332668.8
Опрессовка с промывкой отопительной системы | 1 комп. | 70000 | 1 комп. | 70000 | [13 empty] | 70000 |  |  |  | -300156.8 | bar: июнь to август
Замена стояков системы отопления с подвала до второго этажа (6 стояков) | 1 услуга | 180000 | 1 услуга | 180000 | bar: июнь to октябрь
Ремонт примыкания на кровле 32 п/м | 1 услуга | 220000 | 1 услуга | 220000 | bar: июнь to сентябрь
Монтаж дренажа грунтовых вод в подвале. | 1 дренаж | 47500 | 2 дренажа | 57500 | bar: сентябрь
Итого |  |  |  | 527500 | [13 empty] | 70000
Остаток статьи текущий ремонт за 2026г |  |  |  | -789075.73 | [13 empty] | -331575.73
2019 план
2019 факт
остаток на 2020
|  |  |  | 30000 | [13 empty] | 182090
Восстановление вытяжки канализационных стояков | м2 |  | 30 | 16200 | 1 | bar: март
Проектирование ПОЖ
513665.73
-306875.73

## ТК МКД К. Беляева61в
Утверждаю: Директор ООО "УК "А-Элита" ________________ Желтовских А.В. "22" декабря 2025 года
План на текущий ремонт МКД по адресу :г. Пермь, ул. Космонавта Беляева, 61/В, на 2026г.
Запланированные работы по текущему ремонту: | ед.изм | Цена за единицу | Объем работ | Итого стоимость, руб. | Итого работ | 2026год
[6 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
Остаток/ перерасход за 2025 год |  |  |  | -2973705.09
Поступления от использования общего имущества МКД, на 2026год, план |  |  |  | 68200
План поступления на 2026 год , план |  |  |  | 708447.17
Монтаж М/п конструкций на вхходной группе здания(дополнительный тамбур) | 1 констр. | 252000 | 1констр. | 252000 | bar: 2026год июнь
Монтаж М/п конструкций на переходной лоджии. | 1 констр. | 113898.36 | 2констр. | 227796.7 | bar: 2026год июнь
Наростить дождеприемные лотки на входной группе | 1 лоток | 8280 | 2лотка | 16560 | bar: 2026год июль
Востановление электрооборудования в электрощитовой (слаботочные системы) | 1 щитовая | 580000 | 1щитовая | 580000 | bar: 2026год январь to 2026год сентябрь
Отсыпка черноземом газононов | террит. | 78000 | террит. | 93600 | bar: 2026год июнь
Разметка парковочных мест | парковка | 157000 | парковка | 188400 | bar: 2026год июль to 2026год сентябрь
Опрессовка с промывкой отопительной системы | 1 комп. | 70000 | 1 комп. | 70000 | bar: 2026год июнь to 2026год август
ИТОГО: |  |  |  | 1428356.7
-3625414.62

## ОпцииПеречня (hidden)
houseGuid | 629092b7-d250-4c49-8971-43a934a4efbd | Ссылка на дом в реестре адресных объектов (*)
yearFrom | 2017 | Период "с"
monthFrom | 1
yearFrom | 2017 | Период "по"
monthFrom | 12

## conf (hidden)
TYPE | PFRPERv2
VERSION | 11.5.0.2